## 汇总
2025年暑期合肥科技职业学院信息工程系实训机房建设招标汇总
序号 | 项目 | 内容 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注
一 | 实训机房建设 | 品牌电脑 |  | 61 | 套 | 0 | 0
|  | 双人位操作台 |  | 30 | 套 | 0 | 0
|  | 其他设备 |  | 1 | 批 | 0 | 0
|  | 综合布线 |  | 1 | 批 | 0 | 0
|  | 实训室小计 |  | 1 | 间 | 0 |  | 信息楼105教室
二 | 计算机更换 | 品牌电脑 |  | 29 | 套 | 0 | 0 | 图书馆楼计算机网络机房
投标总价 | [5 empty] | 0 |  | 元
综合布线施工要求： （一）布线工艺：地面开槽，线槽嵌入至楼板内，盖板与地面齐平，并做好防水处理。 （二）施工材料： 包含但不限于国标全铜芯六类双绞线、六类网络水晶头、国标三色电源线、纯无氧铜国标音频线、多用插排等配件。 1.线材品牌：网线、水晶头：安普/一舟/海康，电缆线：绿宝（三色线），插排/面板：公牛，音视频材料：秋叶原/绿联/山泽。 2.线槽规格：地面线槽（不锈钢）：线槽厚度1.5mm，盖板厚度2.0mm；墙面线槽（PVC）：厚度1.2mm，螺丝固定至墙面。

## 信息系实训室
2025年暑期合肥科技职业学院信息工程系实训机房建设招标设备清单
一、实训机房建设
序号 | 物资 | 品牌型号 | 配置参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注
1 | 品牌电脑 |  | CPU：14代酷睿I5， 内存：32GB， 硬盘：1TB NVME固态硬盘， 显示器：23.8英寸窄边框IPS屏， 机箱：20-30L塔式， 标配键鼠等，显卡和显示器均具备HDMI接口， 具备网络同传和系统还原、系统维护功能。 | 61 | 套 |  | 0 | 一线品牌
2 | 操作台 |  | 双人位电脑操作台 结构：钢木结构（木制面板配钢架），钢管厚度：1.2mm； 面板材质：双饰面颗粒板（E1），厚度：25mm； 尺寸：长度：1500mm，宽度：600mm，高度：750mm； 操作台台面上方前端安装横向挡板； 操作台与地面固定安装。 | 30 | 张 |  | 0
3 | 方凳 |  | 结构：钢木结构（木制面板配钢架），钢管厚度：1.2mm； 面板材质：双饰面颗粒板（E1），厚度：25mm； 尺寸：长度：34mm，宽度：24mm，高度：43mm。 | 61 | 张 |  | 0
4 | 中控讲台 |  | 钢制中控讲台： 一、外形参考尺寸(长*宽*高): 1200*700*900mm； 二、结构： 1. 钢制结构（主体钢结构，木纹表面）； 2. 显示器钢罩背部须高出桌面约30厘米，夹角约40度； 3. 可安装24英寸液晶显示器。 | 1 | 张 |  | 0
5 | 中控 |  | 1. 一键开关所有多媒体设备、计算机等； 2. 采用一体化结构设计，方便安装、维护； 3. 设备电源输出具有延时断电功能； 4. 内置一线品牌投影机、液晶大屏控制码，无需写码，永不丢码； 前置笔记本VGA、HDMI、音频、话筒、网络、USB、220V电源输出等接口。 | 1 | 台 |  | 0 | 型号：鹏畅 P2000H
6 | 功放 |  | DSP全数字混响； 调音台式不低于二路话筒输入，每路混响、高中低音可独立可调，LED显示； 灵敏度：-60dBm~20dBm 频率响应：20Hz~20KHz 输出功率：2×200W | 1 | 台 |  | 0 | 参考
7 | 音箱 |  | 额定功率：100W，最大功率:200W 频率响应(-10dB)：48Hz-20KHz 声压级：118dB 额定阻抗：8Ω 灵敏度：89±3dB(1W/1M) | 1 | 对 |  | 0 | 参考
8 | 鹅颈式话筒 |  | 供电方式：幻像48V 和DC 频率响应：100Hz-16KHz 灵敏感度：-42dB/±3dB（1KHz） 低频衰减：125Hz 6dB/OCTAVE 输出阻抗：200Ω 信噪比：65dB.1KHz at 1Pa 拾音距离:30-50cm | 1 | 只 |  | 0 | 参考
9 | 千兆路由器 |  | 5个千兆电口(4WAN/1LAN),1个USB端口，支持200兆带宽，不低于100个终端同时连接。 | 1 | 台 |  | 0
10 | 千兆交换机 |  | 24个电口，上下行端口速率：千兆，以太网网管交换机，标准机架型。 | 3 | 台 |  | 0
11 | 综合布线 |  | 包含但不限于强弱电综合布线、辅材、配电箱、机柜、人工等费用 | 1 | 批 |  | 0
新建实训机房小计 |  | 地点：信息楼105教室 |  |  |  | 0
二、计算机更换
序号 | 物资 | 品牌型号 | 配置参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注
1 | 品牌电脑 |  | CPU：14代酷睿I5， 内存：32GB， 硬盘：1TB NVME固态硬盘， 显示器：23.8英寸窄边框IPS屏， 机箱：20-30L塔式， 标配键鼠等，显卡和显示器均具备HDMI接口， 具备网络同传和系统还原、系统维护功能。 | 29 | 套 |  | 0 | 一线品牌
计算机更换小计 |  | 地点：图书馆楼计算机网络机房 |  |  |  | 0
项目总计（元） | [5 empty] | 0